泗环建函〔2021〕48号

关于宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目环境影响报告表审批意见的函

泗县卫生健康委员会：

报来《宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和技术审查意见收悉，根据技术审查意见和环评报告表结论，经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。泗县卫生健康委员会拟在泗县汴河大道北侧、中医院西侧、东关换乘中心东侧、省道303南侧建设宿州市泗县中医院应急救治中心项目，作为应急救治中心。项目总投资20000万元，环保投资140万元，总建筑面积13970平方米，拟建设1栋病房楼、1个污水处理站、1间危险废物暂存间，地上停车位135个等，购置理疗设备。配套建设给排水、变配电、消防、采暖通风、道路、停车场、环卫、绿化等辅助设施。2021年11月3日，泗县发展和改革委员会以泗发改审批〔2021〕248号予以批复，项目代码为2111-341324-04-01-826424。泗县自然资源和规划局文件《关于宿州市泗县中医院应急救治中心建设项目用地预审和规划选址的意见》（泗自然资规审〔2021〕5号）。项目符合国家产业和地方政策。从环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施等进行建设。

二、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度。认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保相关环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目运营期应重点注意以下几点：

1.落实《报告表》提出的废气治理措施，强化废气处理设施的日常维护和管理，确保环保设施稳定运行和废气污染物稳定达标排放。

2.按“雨污分流”原则设计、建设排水系统。雨水由管道排至雨水管网，医院废水经废水处理站处理后并满足泗县污水处理厂接管要求排入市政污水管网进入泗县污水处理厂进行进一步处理。加强对厂区自建污水处理站的日常维护和管理，确保环保设施稳定运行和废水污染物稳定达标排放。

3.优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，并采取必要的消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。

4.按照“减量化、资源化、无害化”的原则，规范建设厂内固体废物暂存场所，落实《报告表》中提出的各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位处置。严禁固废随意倾倒处置，污染环境。

5.建设单位应按照国家相关规定，规范设置各类排放口，并设置标识标牌。

6.落实《报告表》中提出的其它污染防治措施，严防环境污染事故发生。

四、项目竣工后，建设单位按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入使用。

五、自本批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的或者项目的性质、规模、内容、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。法律法规有规定的，从其规定。

六、宿州市泗县生态环境保护综合行政执法大队负责对该项目的日常环境监管，并将监管过程中发现的重大情况及时上报县局。

宿州市泗县生态环境分局

2021年12月6日